天坛公园自管宿舍服务及管理项目采购意向公开信息

- 一、项目基本情况及坐落位置

物业类型：多层住宅及高层住宅、平房

坐落位置：丰台区玉林里26号楼、39号楼、丰台区玉林东里17号楼、东城区天坛西里北区1号楼、2号楼。

建筑面积：27267.63万平方米

栋    数：1栋高层（18层）、4栋多层（6层）每栋8个单元，部分平房建筑，分四个区域，其中26号楼（高层）、39号楼（独立管理区域），其他为多层建筑（混合管理区域），还有20间平房，楼龄均为20年以上。

户    数：423户

主要设备设施：电梯两部、无负压水泵、中控室（内有监控设施）、污水井5个。

- 二、项目预算及期限

天坛公园自管宿舍物业服务及管理项目预算金额：71.49万元。

合约期限：2025年1月1日—2025年12月31日，期限1年。

- 三、申请基本要求

- 在中国境内注册，具有独立承担民事责任的能力及有效的营业执照；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 未被司法、行政机构和金融机构列入不良信用记录名单；

- 申请截至日前近三年，在经营活动中没有因管理责任造成的重大违法记录；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 四、项目服务管理要求

- 房屋公用部位的日常养护维修：对房屋屋顶、外墙面、楼道等共用部位进行日常养护维修，保持完好。

- 公用设施设备的维修、养护：配电设施、主供水、供电、供气管线等设施设备定期进行日常养护维修，保证其正常运行。

- 公用蓄水池或二次供水系统的维护管理：保证饮用水符合卫生质量标准。

- 排污设施管理：定期清疏和维修业主公用的排水排污下水管道、化粪池的日常检查养护，确保正常使用。

- 道路维修管理：对小区内的小区级道路（不含市政道路）进行日常养护维修，保持道路良好。

- 公共区域清洁卫生

- 1.楼道每天清扫，栏杆、扶手每天擦拭干净，确保地面无油污、栏杆无积灰，保洁率达92%以上。

- 2.道路、院坝等公共场地每天清扫干净，做到果皮、纸屑、烟头等垃圾随有随捡，保洁率达90%以上。

- 3.定期组织实施化粪池清掏（每年一次）。

- 4.生活垃圾每日定时到指定位置收集清运2次（上午：6:30—8:30；下午：2:30—5:30），垃圾桶随时清洗，保持干净。

- 5.共用地段墙面无广告张贴物。

- 6.墙上积灰、天花板蜘蛛网等随时清扫。

- 7.阴阳沟等卫生死角每周清扫，并根据季节变化喷洒药物。

- 绿化物日常养护管理

- 1.花卉树木按季节适时松土、修枝整形、剪草、施肥、治虫和浇水，保持绿化物生长良好。

- 2.按单位要求及实际情况增添更换花卉树木。

- 3.绿地完好率达到97%以上。

- 公共秩序维护及安全防范

- 1.宿舍区实行24小时值班制度。

- 2.特殊时期对外来人员（物品）的出入进行询问、登记，核查属实后方能放行，禁止闲杂人员进入小区内。

- 3.负责宿舍区业主信件、报刊等发放工作。

- 4.发生安全事故时，物业管理企业在采取应急措施的同时，应当及时向有关行政管理部门报告，协助做好救助工作。

- 5.定期对值班人员进行安全防范技能培训及消防演练。

- 6.值班人员配置对讲机等器械，以便及时应对突发事件。

- 7.定期检查小区的安全防范、消防设施情况，发现隐患及时整改，并做好记录。

- 8.协助属地治安管理部门做好小区安防管理。

- 维修服务

- 1.自管宿舍区内提供24小时维修值班服务，停水、停电、水管破裂、下水道、沙井堵塞等急修，报修后30分钟内赶到现场；日常零星维修，报修后60分钟内赶到现场或预约维修处理时间。

- 2.负责拟定保修期后房屋公共部位、公用设施设备等的大中修维修方案，送交贵单位审核后实施改造。

- 3.对小区房屋公用部位、公用设施设备等定期进行维护保养及巡视检查，发现隐患及时维修。

- 4.不得擅自占用公用部位和改变公用设施设备的使用功能。

- 5.公用灯做到随坏随换，保障住户出入方便。

- 6.做到维修合格率达98%以上，维修及时率达96%以上。

- 7.做好房屋、设施设备的检查、保养、报修、维修、回访等事项的书面记录，整理存档。

- 水、电、气管理

- 1.直供一户一表，代收代缴水、电、气费，单价按地方核定标准收取。

- 2.如不是直供表，则严格水、电、气的管理，让水、电、气总表与分表的差额控制在合理范围内。

- 3.公用地段卫生或绿化、庭院路灯等公用部分用水、电的费用由业主承担。

- 4.每月定时抄录水、电、气总表及分表，根据总表、分表计算出水、电、气单价，并将账目公布上墙。

- 5.若发现住户偷窃水、电、气，一经查实，当事人应当全额承担当月该单元水、电、气的差额。

- 电梯管理

- 1. 设置安全管理机构或配备管理人员：物业需要设置专门的安全管理机构或者安排专兼职的管理人员来负责电梯的安全管理工作，并建立相应的安全管理制度和岗位责任制度。

- 2. 日常运行与清洁：负责电梯的日常运行、值班以及清洁工作，确保电梯的运行状态良好，并密切监视电梯的运行情况，及时进行调整和维护。

- 3. 定期保养与维修：物业需要按时完成电梯设备的定期保养项目和维修任务，包括定期检修、润滑及紧固等工作，并定期开展电梯性能测试和运行安全检查，确保电梯的安全运行。

- 4. 安全评估与验收：实施安全性能监测，进行事故防范检查，并遵守法律规定的验收流程，确保电梯的安全性能符合标准。

- 5. 提供安全设备与标识：在电梯内提供足够且适当的安全设备和警示标识，如应急通讯系统、紧急停止装置、救援工具以及安全警示标志等，确保乘客在紧急情况下能够迅速采取安全措施。

- 6. 操作人员管理与培训：物业应确保电梯操作人员接受过专业培训，并持有相关资格证明，同时对其进行监管，确保其操作符合规范。

- 7. 制定应急预案：编制应急预案以应对突发的电梯事故或紧急状况，包括乘客被困、电梯故障等情况下的应急处理流程和救援措施。

- 房屋装修管理

- 1.办理房屋的交接手续。

- 2.办理房屋的装修手续，签订《装修管理规定》。

- 3.负责装修人员的出入管理（办理出入证），随时检查装修现场，杜绝违规装修，确保装修质量。

- 4.装修结束后，对房屋的装修进行全面验收，对违规装修劝其整改。

- 综合服务管理

- 1.负责协调相关职能部门的关系，传达其相关精神。

- 2.通过发放宣传资料，办黑板报等方式宣传国家政策及物业管理知识。

- 3.协助相关部门搞好计划生育、社会治安综合管理、流动人口管理和精神文明建设等。

- 4.建立住户评议制度，广泛征求住户意见，克服物业管理工作中的不足，使住户的满意率保持在90%以上。

- 5.协调处理住户与物业公司、住户与住户之间的矛盾或纠纷。

- 6.熟悉和掌握小区的基础设施和配套设施的基本情况，并负责实施管理、使用、保养和维修。

- 7.负责小区内业主的来访接待，做到及时回复并处理，积极做好住户回访工作，主动为孤寡、老、弱住户提供服务。

- 有偿服务

- 住户自有部分的水电气设施设备及管线的维修、安装等，其材料和工时费由住户承担（更换水龙头、插座等细小维修免工时费），家政服务实行双方协商定价收费的原则。

- 五、服务管理人员配置要求

- 项目负责人1名

- 客服人员1名

- 工程人员2名

- 保安1岗

- 保洁5人

- 六、申请文件的递交

- 按照北京市公园管理中心要求，北京市天坛公园管理处邀请国内有能力从事本项目的申请人按要求提交相关证明文件和材料。

- （一）申请人的申请文件及相关资料应准备一式三份（正本一份，副本贰份），正副本均须正式签署，如有不一致之处，以正本为准。

- （二）所有申请文件及相关资料应在2024年12月17日17时00分前密封递交至北京市天坛公园管理处后勤队。逾期送达或未送达指定地点的，不予受理。

- 七、申请文件的组成

- （一）申请书

- （二）申请人单位简介

- （三）营业执照等证明文件（复印件加盖公章）

- （四）申请人信用记录

- （五）近三年内行业相关业绩

- （六）申请人认为必要的其他文件（如有）

- （七）项目报价

- （八）服务管理方案：包括但不限于进度安排、服务管理措施、安全管理体系与措施、服务承诺和应急预案等。

- 八、选择方式：采用在北京市天坛公园管理处官网上公开发布公告的方式，邀请申请人参加本次比选采购。

- 1.申请人的选定：服务、管理和报价等均能满足比选文件实质性要求，由评审小组按照综合评分的原则确定成交候选申请人顺序。

- 2.申请人应承担所有与准备和参加本项目有关的费用，无论选定结果如何，此费用不予以补偿。

- 3.凡对本次比选项目提出询问，请按下列内容与北京市天坛公园管理处联系。

- 备注：有意向者可打电话咨询或到现场踏勘。

- 邀 请 人：北京市天坛公园管理处

- 联 系 人：赵芝新

- 联系电话：67022141

- 北京市天坛公园管理处

- 2024年12月13日